«Утверждаю»

Министр образования

Рязанской области

___________О.С. Щетинкина

«___»_______________2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – клуб - столовая.

1.2. Адрес объекта - Рязанская обл., Клепиковский р-н, д. Лункино.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание административный корпус, общая площадь – 1415,8 кв. м.:

-  на 1 этаже - 944,8 кв. м., на 2 этаже – 616,2 кв. м.,

- наличие прилегающего земельного участка – да.

1.4. Год постройки здания - 1985 г., последнего капитального ремонта - не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ - текущего 2017-2020 гг., капитального______.

1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование - Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Радуга» (ОГБУДО «ДООЦ «Радуга»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) объекта - Рязанская обл., Клепиковский р-н, д. Лункино.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.

1.9. Форма собственности – государственная.

1.10. Территориальная принадлежность – региональная.

1.11. Вышестоящая организация – министерство образования Рязанской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Рязань, ул. Лево-Лыбедская, 36.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности – образование.

2.2. Виды оказываемых услуг - реализация дополнительных общеобразовательных программ.

2.3. Форма оказания услуг - с длительным пребыванием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность - 56 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

рейсовый автобус: Касимов - Москва, Рязань - Шатура,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 3000 м. (остановка Батыково).

3.2.2. Время движения (пешком) - 40 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.

3.2.4. Перекресток – нерегулируемый.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту – визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути – нет,

их обустройство для инвалидов на коляске – нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД, ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О,Г,У,С) | 1 | 1,2,8,12, 13 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О,Г,У,С) | 2(28) 2(29) 3(11) | 1,10,11, 13 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У,С) | 2(2), 2(26), 2(21),3(8) 3(9), 2(28) 2(29),3(11), | 3,5,6,7 10,15 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,Г,У,С) | 2(1) 2(6,7,8), 2(9),3(2) 3(10) | 3,4,14,1516 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г,У,С) | 2(5) 2(26) 2(27) | 7 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,Г,У,С) | - | 9 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О,Г,У,С) | 1 |  |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У, С).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - Продублировать указатели (где располагается ДООЦ «Радуга») от остановки до базы. - Сделать пешеходную дорожку от остановки до базы. - Отремонтировать асфальтовое покрытие. - Построить пандус. - Сделать зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида в соответствии с параметрами. |
| 2 | Вход (входы) в здание | - Построить пандус. - Сменить на входной площадке (перед дверью) и в тамбуре покрытие пола, при выполнении ремонта учесть поперечный уклон 1 - 2%. - Переделать полотно двери, защитить нижнюю часть противоударной полосой. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | - Разместить предупредительную информацию о препятствии в соответствии с требованиями. - Построить пандус. - Сделать информирующие обозначения помещения: рядом с дверью, со стороны дверной ручки в соответствии с требованиями. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Оборудовать помещения для инвалидов автономными пожарными извещателями (сигнализацией) с учетом восприятия всеми категориями инвалидов. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | - Оборудовать кабинки туалета в соответствии с требованиями. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Сделать системы средств информации и сигнализации об опасности, которые должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8 | Все зоны и участки |  |

4.2. Период проведения работ - 2017-2020 гг.  за счет внебюджетных денежных средств.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - улучшение условий доступности объекта для лиц с ОВЗ.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _________.

4.4. Для принятия решения требуется (подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии ___________________________________________________________________________.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____________________________________________________________________________.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

____________________________________________________________________________.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____________________________________________________________________________.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.